## ppm_data
Tube | Sample Labels | Eu 390.711 | Ag 328.068 | Ag 338.289 | ppm Ag | Al 394.401 | Al 396.152 | ppm Al | As 188.980 | As 193.696 | ppm As | B 249.678 | B 249.772 | ppm B | Ba 233.527 | Ba 455.403 | ppm Ba | Be 265.062 | Be 313.042 | ppm Be | Ca 318.127 | Ca 393.366 | ppm Ca | Cd 214.439 | Cd 508.582 | ppm Cd | Co 228.615 | Co 237.863 | Co 238.892 | ppm Co | Cr 205.560 | Cr 267.716 | ppm Cr | Cu 223.009 | Cu 327.395 | ppm Cu | Fe 239.563 | Fe 261.187 | ppm Fe | K 766.491 | K 769.897 | ppm K | Mg 279.553 | Mg 280.270 | ppm Mg | Mn 257.610 | Mn 293.931 | ppm Mn | Mo 202.032 | Mo 204.598 | ppm Mo | Na 589.592 | ppm Na | Ni 222.486 | Ni 230.299 | ppm Ni | Pb 220.353 | Pb 283.305 | ppm Pb | Sb 217.582 | ppm Sb | Se 196.026 | Se 203.985 | ppm Se | Si 251.611 | Si 288.158 | ppm Si | Ti 334.941 | Ti 337.280 | ppm Ti | Tl 351.923 | ppm Ti | V 292.401 | V 311.837 | ppm V | Zn 202.548 | Zn 206.200 | ppm Zn
0 : 1 | Blank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 : 2 | Standard 1 | 0.9996 | 0.1973 | 0.1973 | 0.1973 | 0.1957 | 0.1957 | 0.1957 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1937 | 0.1957 | 0.1957 | 0.1957 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1961 | 0.1961 | 0.1961 | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 0.1949 | 0.1949 | 0.1949 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1943 | 0.1943 | 0.1943 | 0.1959 | 0.1959 | 0.1955 | 0.1955 | 0.1955 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1957 | 0.1957 | 0.1957 | 0.0988 | 0.0988 | 0.0988 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1951 | 0.1951 | 0.1951 | 0.1965 | 0.1965 | 0.1965
0 : 3 | Standard 2 | 0.9834 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3945 | 0.3914 | 0.3914 | 0.3914 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.3906 | 0.3906 | 0.3906 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3875 | 0.3914 | 0.3914 | 0.3914 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.3922 | 0.3922 | 0.3922 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3898 | 0.3906 | 0.3906 | 0.3906 | 0.3887 | 0.3887 | 0.3887 | 0.3918 | 0.3918 | 0.391 | 0.391 | 0.391 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3871 | 0.3871 | 0.3914 | 0.3914 | 0.3914 | 0.1977 | 0.1977 | 0.1977 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3926 | 0.3902 | 0.3902 | 0.3902 | 0.393 | 0.393 | 0.393
0 : 4 | Standard 3 | 1.001 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7813 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7844 | 0.7844 | 0.7844 | 7.844 | 7.844 | 7.844 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7836 | 0.7836 | 0.782 | 0.782 | 0.782 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7828 | 0.3953 | 0.3953 | 0.3953 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7852 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7805 | 0.7859 | 0.7859 | 0.7859
0 : 5 | Standard 4 | 0.996 | 1.578 | 1.578 | 1.578 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 1.572 | 1.572 | 1.572 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | 1.559 | 1.559 | 1.559 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.567 | 1.567 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.548 | 1.548 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7906 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.572 | 1.572 | 1.572
0 : 6 | Standard 5 | 1.01 | 3.156 | 3.156 | 3.156 | 3.131 | 3.131 | 3.131 | 3.141 | 3.141 | 3.141 | 3.138 | 3.138 | 3.138 | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.131 | 3.131 | 3.131 | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.138 | 3.138 | 3.138 | 3.144 | 3.144 | 3.144 | 3.138 | 3.138 | 3.138 | 31.38 | 31.38 | 31.38 | 3.119 | 3.119 | 3.119 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.109 | 3.109 | 3.109 | 3.134 | 3.134 | 3.128 | 3.128 | 3.128 | 3.141 | 3.141 | 3.141 | 3.097 | 3.097 | 3.131 | 3.131 | 3.131 | 1.581 | 1.581 | 1.581 | 3.141 | 3.141 | 3.141 | 3.141 | 3.141 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.144 | 3.144 | 3.144
0 : 7 | Standard 6 | 1.025 | 6.313 | 6.313 | 6.313 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.281 | 6.281 | 6.281 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.287 | 6.287 | 6.287 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 6.287 | 6.287 | 6.287 | 6.287 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 6.287 | 6.287 | 6.287 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 6.238 | 6.238 | 6.238 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.219 | 6.219 | 6.219 | 6.269 | 6.269 | 6.256 | 6.256 | 6.256 | 6.281 | 6.281 | 6.281 | 6.194 | 6.194 | 6.262 | 6.262 | 6.262 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 6.281 | 6.281 | 6.281 | 6.281 | 6.281 | 6.244 | 6.244 | 6.244 | 6.287 | 6.287 | 6.287
0 : 8 | Standard 7 | 1.044 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.54 | 12.54 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.39 | 12.39 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 6.325 | 6.325 | 6.325 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.57 | 12.57 | 12.57
0 : 9 | Standard 8 | 1.145 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25 | 25 | 25 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 251 | 251 | 251 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 25 | 25 | 25 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 25.08 | 25.08 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 24.77 | 24.77 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 25.13 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 25.15 | 25.15 | 25.15
0 : 10 | Standard 9 | 1.217 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50 | 50 | 50 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 502 | 502 | 502 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 50 | 50 | 50 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 50.15 | 50.15 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 49.55 | 49.55 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 50.3 | 50.3 | 50.3
0 : 11 | Standard 10 | 1.239 | 101 | 101 | 101 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.4 | 100.4 | 100.4 | 1004 | 1004 | 1004 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 100.3 | 100.3 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 99.1 | 99.1 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.6 | 100.6 | 100.6
1 : 1 | CD | 1.302 | -0.03 | -0.019 | -0.0245 | -0.1082 | -0.001 | -0.0546 | 0.0243 | -0.0199 | 0.0022 | 0.0421 | 0.0462 | 0.04415 | 0.0131 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0053 | 0.0059 | 0.0056 | 53.97 | 56.89 | 55.43 | 4.962 | 4.975 | 4.9685 | 0.0108 | 0.0127 | 0.0118 | 0.011767 | 0.011 | 0.018 | 0.0145 | -0.0286 | -0.0036 | -0.0161 | 0.3399 | 0.3278 | 0.33385 | 837.6 | 839.7 | 838.65 | 9.238 | 9.249 | 9.2435 | 0.0402 | 0.0392 | 0.0397 | 0.0145 | 0.0123 | 0.0134 | 182.5 | 182.5 | 0.0073 | 0.0139 | 0.0106 | -0.0023 | -0.0751 | -0.0387 | 0.0205 | 0.0205 | -0.0454 | -0.1745 | -0.10995 | 3.779 | 3.823 | 3.801 | 0.0209 | 0.0185 | 0.0197 | -0.0547 | -0.0547 | 0.0813 | 0.0832 | 0.08225 | 1.698 | 1.718 | 1.708
1 : 2 | CD | 1.277 | -0.0338 | -0.0218 | -0.0278 | -0.0852 | -0.0117 | -0.04845 | 0.0112 | -0.0186 | -0.0037 | 0.0286 | 0.0321 | 0.03035 | 0.0096 | 0.0091 | 0.00935 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0008 | 54 | 55.93 | 54.965 | 5.054 | 4.946 | 5 | 0.0051 | 0.0087 | 0.0073 | 0.0070333 | 0.0052 | 0.0108 | 0.008 | -0.0347 | -0.0097 | -0.0222 | 0.3268 | 0.3222 | 0.3245 | 824.7 | 840.4 | 832.55 | 9.381 | 9.354 | 9.3675 | 0.0358 | 0.0372 | 0.0365 | 0.0091 | 0.0061 | 0.0076 | 181.6 | 181.6 | 0.0011 | 0.0065 | 0.0038 | 0.0037 | -0.0405 | -0.0184 | 0.0063 | 0.0063 | -0.0242 | -0.0732 | -0.0487 | 3.758 | 3.816 | 3.787 | 0.0158 | 0.0118 | 0.0138 | -0.05 | -0.05 | 0.0741 | 0.0763 | 0.0752 | 1.711 | 1.736 | 1.7235
1 : 3 | CD | 1.297 | -0.0332 | -0.0231 | -0.02815 | -0.0026 | 0.0479 | 0.02265 | -0.0076 | -0.016 | -0.0118 | 0.0351 | 0.0348 | 0.03495 | 0.0087 | 0.0076 | 0.00815 | -0.0021 | 0.001 | -0.00055 | 6.479 | 6.7 | 6.5895 | 5.044 | 4.941 | 4.9925 | 0.0031 | 0.0109 | 0.0161 | 0.010033 | 0.0095 | 0.0134 | 0.01145 | -0.0204 | 0.0065 | -0.00695 | 0.4083 | 0.3889 | 0.3986 | 822 | 825.5 | 823.75 | 9.368 | 9.34 | 9.354 | 0.0349 | 0.0356 | 0.03525 | 0.0074 | 0.0045 | 0.00595 | 226.6 | 226.6 | 0.0074 | 0.0077 | 0.00755 | -0.0161 | -0.0801 | -0.0481 | 0.0218 | 0.0218 | -0.0361 | -0.1137 | -0.0749 | 4.304 | 4.356 | 4.33 | 0.0084 | 0.0074 | 0.0079 | -0.0719 | -0.0719 | 0.0545 | 0.0517 | 0.0531 | 1.719 | 1.734 | 1.7265
1 : 4 | CD | 1.231 | -0.0338 | -0.0158 | -0.0248 | 0.0141 | 0.0584 | 0.03625 | -0.0283 | -0.0094 | -0.01885 | 0.033 | 0.0346 | 0.0338 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0076 | -0.0006 | 0.001 | 0.0002 | 6.702 | 6.911 | 6.8065 | 5.206 | 5.081 | 5.1435 | 0.0054 | 0.008 | 0.0076 | 0.007 | 0.0113 | 0.0158 | 0.01355 | -0.0089 | 0.0087 | -0.0001 | 0.4223 | 0.4049 | 0.4136 | 833.2 | 833 | 833.1 | 9.531 | 9.48 | 9.5055 | 0.0361 | 0.0355 | 0.0358 | 0.0087 | 0.0068 | 0.00775 | 226.8 | 226.8 | 0.0007 | 0.0138 | 0.00725 | -0.0119 | -0.0425 | -0.0272 | 0.0013 | 0.0013 | -0.0715 | -0.0617 | -0.0666 | 4.376 | 4.435 | 4.4055 | 0.0095 | 0.0059 | 0.0077 | -0.0398 | -0.0398 | 0.0569 | 0.0542 | 0.05555 | 1.764 | 1.786 | 1.775
1 : 5 | CO | 1.283 | -0.0329 | -0.0202 | -0.02655 | -0.1262 | -0.0152 | -0.0707 | -0.0018 | -0.0296 | -0.0157 | 0.1781 | 0.0312 | 0.10465 | 0.0087 | 0.0089 | 0.0088 | -0.0031 | 0.001 | -0.00105 | 53.53 | 57.15 | 55.34 | 0.0051 | 0.1008 | 0.05295 | 179.8 | 178.9 | 180.4 | 179.7 | 0.0048 | 0.0111 | 0.00795 | -0.065 | 0.0235 | -0.02075 | 0.3737 | 0.3461 | 0.3599 | 819.7 | 833.8 | 826.75 | 9.228 | 9.211 | 9.2195 | 0.0353 | 0.037 | 0.03615 | 0.0077 | 0.0068 | 0.00725 | 180.1 | 180.1 | 0.0068 | -0.0014 | 0.0027 | -0.0234 | -0.0611 | -0.04225 | 0.0133 | 0.0133 | -0.0384 | -0.1577 | -0.09805 | 3.712 | 3.75 | 3.731 | 0.0146 | 0.0121 | 0.01335 | -0.1164 | -0.1164 | 0.0763 | 0.0805 | 0.0784 | 1.637 | 1.696 | 1.6665
1 : 6 | CO | 1.303 | -0.0341 | -0.0191 | -0.0266 | -0.0982 | -0.014 | -0.0561 | -0.0387 | -0.0307 | -0.0347 | 0.1822 | 0.0296 | 0.1059 | 0.0079 | 0.0088 | 0.00835 | -0.0046 | 0.001 | -0.0018 | 53.33 | 56.25 | 54.79 | 0.0038 | 0.0748 | 0.0393 | 177.7 | 177.6 | 179.5 | 178.2667 | 0.0061 | 0.0114 | 0.00875 | -0.063 | 0.0152 | -0.0239 | 0.3641 | 0.3387 | 0.3514 | 808.2 | 822.7 | 815.45 | 9.111 | 9.074 | 9.0925 | 0.0352 | 0.0359 | 0.03555 | 0.0076 | 0.0117 | 0.00965 | 180.3 | 180.3 | 0.0005 | -0.002 | -0.00075 | 0.0037 | -0.0144 | -0.00535 | 0.0218 | 0.0218 | -0.0781 | -0.0672 | -0.07265 | 3.694 | 3.744 | 3.719 | 0.0144 | 0.0107 | 0.01255 | -0.0932 | -0.0932 | 0.0718 | 0.078 | 0.0749 | 1.688 | 1.725 | 1.7065
1 : 7 | CO | 1.281 | -0.0322 | -0.0164 | -0.0243 | 0.0078 | 0.0475 | 0.02765 | -0.018 | -0.04 | -0.029 | 0.1815 | 0.0343 | 0.1079 | 0.0077 | 0.0079 | 0.0078 | -0.0141 | 0.001 | -0.00655 | 6.389 | 6.555 | 6.472 | 0.0025 | 0.1195 | 0.061 | 176.9 | 176.7 | 178.1 | 177.2333 | 0.0083 | 0.0165 | 0.0124 | -0.0297 | 0.0381 | 0.0042 | 0.4547 | 0.4494 | 0.45205 | 816.8 | 818.4 | 817.6 | 9.342 | 9.334 | 9.338 | 0.0355 | 0.037 | 0.03625 | 0.0007 | 0.0051 | 0.0029 | 226.8 | 226.8 | 0.0027 | -0.0013 | 0.0007 | -0.0349 | -0.0175 | -0.0262 | 0.0202 | 0.0202 | 0.0279 | -0.0926 | -0.03235 | 4.478 | 4.561 | 4.5195 | 0.0094 | 0.0057 | 0.00755 | -0.1171 | -0.1171 | 0.0535 | 0.0548 | 0.05415 | 1.653 | 1.704 | 1.6785
1 : 8 | CO | 1.29 | -0.034 | -0.0315 | -0.03275 | 0.0174 | 0.0442 | 0.0308 | -0.0318 | 0.0014 | -0.0152 | 0.1794 | 0.0317 | 0.10555 | 0.0084 | 0.0089 | 0.00865 | -0.0075 | 0.0009 | -0.0033 | 6.356 | 6.42 | 6.388 | 0.0019 | 0.0487 | 0.0253 | 174.4 | 174.4 | 175.6 | 174.8 | 0.006 | 0.0129 | 0.00945 | -0.0378 | 0.0383 | 0.00025 | 0.4599 | 0.4247 | 0.4423 | 820.1 | 817.4 | 818.75 | 9.181 | 9.131 | 9.156 | 0.0359 | 0.0356 | 0.03575 | 0.0036 | 0.001 | 0.0023 | 225.5 | 225.5 | 0.0052 | 0.0125 | 0.00885 | -0.0105 | -0.0321 | -0.0213 | 0.0349 | 0.0349 | -0.068 | -0.2152 | -0.1416 | 4.235 | 4.33 | 4.2825 | 0.0091 | 0.0059 | 0.0075 | -0.1063 | -0.1063 | 0.0532 | 0.0543 | 0.05375 | 1.611 | 1.66 | 1.6355
1 : 9 | CU | 1.269 | -0.0307 | -0.0267 | -0.0287 | -0.0937 | -0.014 | -0.05385 | -0.0292 | -0.0166 | -0.0229 | 0.0348 | 0.0324 | 0.0336 | 0.0081 | 0.0082 | 0.00815 | -0.0026 | 0.001 | -0.0008 | 45.69 | 46.21 | 45.95 | 0.0032 | 0.0947 | 0.04895 | 0.0544 | 0.0603 | 0.0546 | 0.056433 | 0.0058 | 0.0125 | 0.00915 | 971.2 | 990.9 | 981.05 | 0.3083 | 0.2962 | 0.30225 | 744 | 748.4 | 746.2 | 8.303 | 8.335 | 8.319 | 0.0312 | 0.0299 | 0.03055 | 0.0029 | 0.009 | 0.00595 | 164.4 | 164.4 | 0.0095 | 0.0892 | 0.04935 | 0.0023 | -0.0924 | -0.04505 | 0 | 0 | -0.0567 | -0.0847 | -0.0707 | 3.37 | 3.421 | 3.3955 | 0.02 | 0.0088 | 0.0144 | -0.1238 | -0.1238 | 0.0624 | 0.07 | 0.0662 | 2.157 | 1.666 | 1.9115
1 : 10 | CU | 1.276 | -0.0334 | -0.023 | -0.0282 | -0.0645 | -0.0032 | -0.03385 | -0.0245 | 0.0046 | -0.00995 | 0.0295 | 0.0335 | 0.0315 | 0.0067 | 0.0078 | 0.00725 | -0.0161 | 0.0011 | -0.0075 | 45.26 | 45.86 | 45.56 | 0.0037 | 0.0271 | 0.0154 | 0.0029 | 0.013 | 0.0127 | 0.0095333 | 0.0043 | 0.0096 | 0.00695 | 959.1 | 984.4 | 971.75 | 0.3325 | 0.3162 | 0.32435 | 734.2 | 745.9 | 740.05 | 8.257 | 8.282 | 8.2695 | 0.0307 | 0.0298 | 0.03025 | 0.0053 | 0.0235 | 0.0144 | 162.3 | 162.3 | 0.0034 | 0.0922 | 0.0478 | -0.0181 | -0.0227 | -0.0204 | 0.004 | 0.004 | -0.0696 | 0.117 | 0.0237 | 3.319 | 3.37 | 3.3445 | 0.0185 | 0.0075 | 0.013 | -0.1206 | -0.1206 | 0.0638 | 0.0691 | 0.06645 | 1.988 | 1.498 | 1.743
1 : 11 | CU | 1.28 | -0.035 | -0.0246 | -0.0298 | -0.0107 | 0.0442 | 0.01675 | -0.0162 | -0.0246 | -0.0204 | 0.0301 | 0.0281 | 0.0291 | 0.0071 | 0.0065 | 0.0068 | -0.0036 | 0.001 | -0.0013 | 5.46 | 5.57 | 5.515 | 0.0025 | 0.0625 | 0.0325 | 0.0017 | 0.0087 | 0.0099 | 0.0067667 | 0.0039 | 0.0141 | 0.009 | 987 | 1010 | 998.5 | 0.364 | 0.3575 | 0.36075 | 712.3 | 730.5 | 721.4 | 8.081 | 8.15 | 8.1155 | 0.0304 | 0.0286 | 0.0295 | 0.0113 | 0.0105 | 0.0109 | 198.2 | 198.2 | 0.015 | 0.0997 | 0.05735 | 0.0165 | -0.088 | -0.03575 | 0.0052 | 0.0052 | -0.0242 | -0.0719 | -0.04805 | 3.681 | 3.779 | 3.73 | 0.0164 | 0.0053 | 0.01085 | -0.1289 | -0.1289 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 1.95 | 1.442 | 1.696
1 : 12 | CU | 1.282 | -0.0345 | -0.0128 | -0.02365 | -0.0242 | 0.0471 | 0.01145 | -0.0365 | -0.0192 | -0.02785 | 0.0272 | 0.0268 | 0.027 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | -0.0101 | 0.001 | -0.00455 | 5.815 | 5.822 | 5.8185 | 0.0018 | 0.0493 | 0.02555 | 0.0018 | 0.0071 | 0.0103 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0139 | 0.0102 | 1010 | 1022 | 1016 | 0.365 | 0.3662 | 0.3656 | 721.4 | 741.2 | 731.3 | 8.255 | 8.229 | 8.242 | 0.0309 | 0.0287 | 0.0298 | 0.0017 | 0.0043 | 0.003 | 202.5 | 202.5 | 0.0021 | 0.0936 | 0.04785 | 0.0272 | -0.0881 | -0.03045 | 0.0018 | 0.0018 | -0.0091 | -0.1636 | -0.08635 | 3.789 | 3.855 | 3.822 | 0.0165 | 0.0042 | 0.01035 | -0.1134 | -0.1134 | 0.0533 | 0.057 | 0.05515 | 2.148 | 1.654 | 1.901
1 : 13 | MN | 1.289 | -0.0318 | -0.0302 | -0.031 | -0.0854 | 0.0058 | -0.0398 | -0.0151 | -0.0179 | -0.0165 | 0.0252 | 0.0318 | 0.0285 | 0.0084 | 0.0092 | 0.0088 | -0.0028 | 0.001 | -0.0009 | 54.43 | 58.18 | 56.305 | 0.0016 | -0.001 | 0.0003 | 0.0104 | 0.0169 | 0.012 | 0.0131 | 0.0043 | 0.0155 | 0.0099 | 0.3101 | 0.2992 | 0.30465 | 0.3205 | 0.3161 | 0.3183 | 816.3 | 833.2 | 824.75 | 9.344 | 9.317 | 9.3305 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 0.0091 | 0.0011 | 0.0051 | 183 | 183 | 0.0017 | 0.015 | 0.00835 | -0.0077 | 0.0935 | 0.0429 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0482 | -0.1948 | -0.0733 | 3.749 | 4.019 | 3.884 | 0.0152 | 0.0121 | 0.01365 | -0.1051 | -0.1051 | 0.0759 | 0.0654 | 0.07065 | 1.904 | 1.949 | 1.9265
1 : 14 | MN | 1.273 | -0.0325 | -0.0149 | -0.0237 | -0.0368 | 0.0058 | -0.0155 | 0.0052 | -0.0433 | -0.01905 | 0.0249 | 0.0309 | 0.0279 | 0.0103 | 0.009 | 0.00965 | 0.0004 | 0.0009 | 0.00065 | 52.5 | 55.75 | 54.125 | 0.002 | -0.0173 | -0.00765 | 0.0067 | 0.0133 | 0.0083 | 0.0094333 | 0.0053 | 0.0164 | 0.01085 | 0.0365 | 0.0216 | 0.02905 | 0.2979 | 0.3147 | 0.3063 | 795.6 | 811.6 | 803.6 | 9.008 | 8.965 | 8.9865 | 253.9 | 253.6 | 253.75 | 0.0124 | 0.0031 | 0.00775 | 178.4 | 178.4 | 0.0126 | 0.0189 | 0.01575 | 0.0176 | -0.0749 | -0.02865 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0515 | -0.1728 | -0.06065 | 3.656 | 3.943 | 3.7995 | 0.0151 | 0.0121 | 0.0136 | -0.0884 | -0.0884 | 0.0731 | 0.0674 | 0.07025 | 1.608 | 1.645 | 1.6265
1 : 15 | MN | 1.272 | -0.0307 | -0.0198 | -0.02525 | -0.0187 | 0.053 | 0.01715 | -0.0601 | -0.0432 | -0.05165 | 0.0259 | 0.0354 | 0.03065 | 0.0064 | 0.0074 | 0.0069 | -0.0075 | 0.001 | -0.00325 | 6.324 | 6.356 | 6.34 | 0.0017 | 0.0225 | 0.0121 | 0.0122 | 0.0167 | 0.0121 | 0.013667 | 0.0053 | 0.0176 | 0.01145 | 0.0219 | 0.0114 | 0.01665 | 0.3982 | 0.3968 | 0.3975 | 798.1 | 810 | 804.05 | 9.18 | 9.14 | 9.16 | 251 | 250.1 | 250.55 | 0.0079 | 0.0021 | 0.005 | 223.2 | 223.2 | 0.009 | 0.0275 | 0.01825 | -0.004 | -0.0315 | -0.01775 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0854 | -0.1636 | -0.0391 | 4.292 | 4.558 | 4.425 | 0.0092 | 0.0073 | 0.00825 | -0.1516 | -0.1516 | 0.0518 | 0.0443 | 0.04805 | 1.607 | 1.631 | 1.619
1 : 16 | MN | 1.292 | -0.0319 | -0.0252 | -0.02855 | 0.0141 | 0.0604 | 0.03725 | -0.0425 | -0.0336 | -0.03805 | 0.0238 | 0.036 | 0.0299 | 0.0076 | 0.0077 | 0.00765 | 0.0022 | 0.0009 | 0.00155 | 6.645 | 6.742 | 6.6935 | 0.0026 | 0.0538 | 0.0282 | 0.0022 | 0.0161 | 0.0099 | 0.0094 | 0.0063 | 0.0189 | 0.0126 | 0.0238 | 0.0093 | 0.01655 | 0.3981 | 0.409 | 0.40355 | 801.9 | 809 | 805.45 | 9.131 | 9.108 | 9.1195 | 260 | 259.7 | 259.85 | 0.0071 | 0.0072 | 0.00715 | 224.4 | 224.4 | 0.0002 | 0.0251 | 0.01265 | 0.0162 | -0.0209 | -0.00235 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0044 | -0.2107 | -0.10315 | 4.298 | 4.582 | 4.44 | 0.0096 | 0.0071 | 0.00835 | -0.1281 | -0.1281 | 0.0519 | 0.0458 | 0.04885 | 1.718 | 1.75 | 1.734
1 : 17 | NI | 1.302 | -0.0337 | 0.0199 | -0.0069 | 0.151 | -0.0169 | 0.06705 | -0.0142 | -0.0225 | -0.01835 | 0.0263 | 0.0311 | 0.0287 | 0.0074 | 0.0094 | 0.0084 | -0.0028 | 0.001 | -0.0009 | 52.55 | 56.73 | 54.64 | 0.0018 | 0.0002 | 0.001 | 0.0553 | 0.0082 | 0.0058 | 0.0231 | 0.0145 | 0.0076 | 0.01105 | -0.0416 | -0.009 | -0.0253 | 0.3178 | 0.3237 | 0.32075 | 809.4 | 813.2 | 811.3 | 9.145 | 9.107 | 9.126 | 0.084 | 0.0847 | 0.08435 | 0.0057 | 0.0076 | 0.00665 | 180.8 | 180.8 | 410.7 | 412.4 | 411.55 | 0.0891 | -0.0058 | 0.04165 | 0.0397 | 0.0397 | -0.0991 | -0.1143 | -0.1067 | 3.683 | 3.764 | 3.7235 | 0.0151 | 0.0113 | 0.0132 | -0.1503 | -0.1503 | 0.0807 | 0.0787 | 0.0797 | 1.683 | 1.675 | 1.679
1 : 18 | NI | 1.294 | -0.0342 | 0.0178 | -0.0082 | 0.1071 | -0.018 | 0.04455 | -0.0504 | -0.0165 | -0.03345 | 0.0306 | 0.0294 | 0.03 | 0.0062 | 0.0095 | 0.00785 | -0.0073 | 0.001 | -0.00315 | 52.26 | 57.2 | 54.73 | 0.0027 | -0.1034 | -0.05035 | 0.0599 | 0.0031 | 0.0076 | 0.023533 | 0.013 | 0.0097 | 0.01135 | -0.0292 | -0.0019 | -0.01555 | 0.3285 | 0.3229 | 0.3257 | 806.4 | 806.7 | 806.55 | 9.222 | 9.166 | 9.194 | 0.0398 | 0.0417 | 0.04075 | 0.0076 | 0.0114 | 0.0095 | 179 | 179 | 416.3 | 413.1 | 414.7 | 0.0644 | -0.0001 | 0.03215 | 0.0583 | 0.0583 | -0.1099 | -0.0897 | -0.0998 | 3.792 | 3.878 | 3.835 | 0.0156 | 0.013 | 0.0143 | -0.1322 | -0.1322 | 0.0775 | 0.0735 | 0.0755 | 1.669 | 1.655 | 1.662
1 : 19 | NI | 1.227 | -0.0343 | 0.0234 | -0.00545 | 0.2523 | 0.0448 | 0.14855 | -0.0056 | -0.0153 | -0.01045 | 0.0271 | 0.0337 | 0.0304 | 0.0066 | 0.0075 | 0.00705 | -0.0075 | 0.001 | -0.00325 | 6.399 | 6.654 | 6.5265 | 0.0029 | -0.0521 | -0.0246 | 0.0558 | 0.0095 | 0.0122 | 0.025833 | 0.022 | 0.0142 | 0.0181 | -0.0125 | 0.0113 | -0.0006 | 0.4067 | 0.4166 | 0.41165 | 813.2 | 813.1 | 813.15 | 9.215 | 9.182 | 9.1985 | 0.0355 | 0.0344 | 0.03495 | 0.0021 | 0.0075 | 0.0048 | 223.9 | 223.9 | 426.5 | 422 | 424.25 | 0.0899 | -0.0069 | 0.0415 | 0.0268 | 0.0268 | -0.0697 | -0.0729 | -0.0713 | 4.232 | 4.367 | 4.2995 | 0.0093 | 0.005 | 0.00715 | -0.1064 | -0.1064 | 0.0556 | 0.0529 | 0.05425 | 1.672 | 1.647 | 1.6595
1 : 20 | NI | 1.291 | -0.035 | 0.0171 | -0.00895 | 0.2481 | 0.0527 | 0.1504 | -0.013 | -0.0085 | -0.01075 | 0.0297 | 0.0322 | 0.03095 | 0.005 | 0.0072 | 0.0061 | -0.0013 | 0.0009 | -0.0002 | 6.479 | 6.948 | 6.7135 | 0.0028 | -0.0163 | -0.00675 | 0.0557 | 0.0101 | 0.0084 | 0.024733 | 0.0193 | 0.0143 | 0.0168 | -0.0165 | 0.0088 | -0.00385 | 0.3922 | 0.4 | 0.3961 | 800.4 | 814.2 | 807.3 | 9.144 | 9.116 | 9.13 | 0.0355 | 0.0368 | 0.03615 | 0.0086 | 0.0058 | 0.0072 | 221.7 | 221.7 | 408 | 409.4 | 408.7 | 0.079 | -0.0133 | 0.03285 | 0.0582 | 0.0582 | -0.0415 | -0.1987 | -0.1201 | 4.144 | 4.222 | 4.183 | 0.0089 | 0.0063 | 0.0076 | -0.0958 | -0.0958 | 0.0554 | 0.0526 | 0.054 | 1.668 | 1.655 | 1.6615
1 : 21 | ZN | 1.306 | -0.0334 | -0.0285 | -0.03095 | -0.0617 | -0.0066 | -0.03415 | 0.002 | -0.0321 | -0.01505 | 0.0274 | 0.0285 | 0.02795 | 0.0104 | 0.0109 | 0.01065 | -0.0016 | 0.001 | -0.0003 | 47.97 | 48.58 | 48.275 | 0.0039 | 0.0061 | 0.005 | -0.0015 | 0.003 | 0.0067 | 0.0027333 | 0.0084 | 0.0098 | 0.0091 | -0.0222 | -0.0028 | -0.0125 | 0.2655 | 0.2481 | 0.2568 | 775.5 | 772.3 | 773.9 | 8.642 | 8.62 | 8.631 | 0.0417 | 0.0391 | 0.0404 | 0.0128 | 0.0151 | 0.01395 | 170.7 | 170.7 | 0.1283 | 0.1469 | 0.1376 | -0.0126 | -0.0705 | -0.04155 | -0.0058 | -0.0058 | 0.0005 | -0.1051 | -0.0523 | 3.593 | 3.507 | 3.55 | 0.0064 | 0.0043 | 0.00535 | -0.0332 | -0.0332 | 0.0688 | 0.075 | 0.0719 | 663.4 | 715.3 | 689.35
1 : 22 | ZN | 1.317 | -0.0344 | -0.0194 | -0.0269 | -0.1096 | -0.0055 | -0.05755 | -0.0239 | 0.0127 | -0.0056 | 0.0242 | 0.025 | 0.0246 | 0.0109 | 0.0112 | 0.01105 | -0.0049 | 0.001 | -0.00195 | 47.5 | 48.4 | 47.95 | 0.0037 | -0.0065 | -0.0014 | 0.0031 | 0.0065 | 0.0072 | 0.0056 | 0.007 | 0.0092 | 0.0081 | -0.0259 | -0.0108 | -0.01835 | 0.2686 | 0.2591 | 0.26385 | 769.8 | 784.5 | 777.15 | 8.657 | 8.633 | 8.645 | 0.0402 | 0.0407 | 0.04045 | 0.0083 | 0.0078 | 0.00805 | 170.7 | 170.7 | 0.0065 | 0.0176 | 0.01205 | -0.0031 | -0.0258 | -0.01445 | -0.0012 | -0.0012 | -0.1034 | -0.1188 | -0.1111 | 3.604 | 3.499 | 3.5515 | 0.0095 | 0.0061 | 0.0078 | -0.0578 | -0.0578 | 0.0665 | 0.0706 | 0.06855 | 677.7 | 729.6 | 703.65
1 : 23 | ZN | 1.335 | -0.0331 | -0.0315 | -0.0323 | 0.0045 | 0.0513 | 0.0279 | -0.0403 | -0.0325 | -0.0364 | 0.0307 | 0.0307 | 0.0307 | 0.0166 | 0.0171 | 0.01685 | 0.0002 | 0.001 | 0.0006 | 5.805 | 6.128 | 5.9665 | 0.0024 | -0.0009 | 0.00075 | 0.01 | 0.008 | 0.0077 | 0.0085667 | 0.0084 | 0.014 | 0.0112 | -0.012 | 0.0114 | -0.0003 | 0.2116 | 0.2038 | 0.2077 | 738.3 | 737.1 | 737.7 | 8.349 | 8.393 | 8.371 | 0.0393 | 0.0394 | 0.03935 | 0.0048 | 0.0145 | 0.00965 | 203 | 203 | 0.0022 | 0.0097 | 0.00595 | -0.0011 | 0.0076 | 0.00325 | 0.0232 | 0.0232 | -0.0662 | -0.1735 | -0.11985 | 3.998 | 3.922 | 3.96 | 0.004 | 0.0006 | 0.0023 | -0.0687 | -0.0687 | 0.0482 | 0.0499 | 0.04905 | 638.1 | 684.8 | 661.45
1 : 24 | ZN | 1.244 | -0.0333 | -0.0157 | -0.0245 | 0.0238 | 0.0556 | 0.0397 | -0.0264 | -0.0211 | -0.02375 | 0.0311 | 0.0302 | 0.03065 | 0.007 | 0.0073 | 0.00715 | 0.0074 | 0.001 | 0.0042 | 6.416 | 6.524 | 6.47 | 0.0028 | 0.0992 | 0.051 | 0.0033 | 0.0062 | 0.0093 | 0.0062667 | 0.009 | 0.0143 | 0.01165 | 0.0022 | 0.0149 | 0.00855 | 0.4097 | 0.393 | 0.40135 | 794.7 | 791.6 | 793.15 | 8.992 | 8.958 | 8.975 | 0.0427 | 0.0415 | 0.0421 | 0.0058 | 0.0223 | 0.01405 | 217.6 | 217.6 | 0.0133 | 0.0113 | 0.0123 | -0.0281 | -0.0574 | -0.04275 | 0.0165 | 0.0165 | -0.0333 | -0.2254 | -0.12935 | 4.271 | 4.193 | 4.232 | 0.0091 | 0.0062 | 0.00765 | -0.0891 | -0.0891 | 0.0517 | 0.0518 | 0.05175 | 701.5 | 762.6 | 732.05
1 : 25 | CD | 1.263 | -0.0344 | -0.0305 | -0.03245 | -0.0454 | 0.0052 | -0.0201 | 0.0416 | -0.0325 | 0.00455 | 0.1191 | 0.0358 | 0.07745 | 0.0076 | 0.0087 | 0.00815 | -0.002 | 0.0009 | -0.00055 | 37.62 | 37.81 | 37.715 | 4.056 | 3.901 | 3.9785 | 99.2 | 99.49 | 100.8 | 99.83 | 0.0071 | 0.0151 | 0.0111 | -0.0316 | 0.0258 | -0.0029 | 0.3971 | 0.3628 | 0.37995 | 841.9 | 852 | 846.95 | 9.431 | 9.382 | 9.4065 | 0.0374 | 0.0383 | 0.03785 | 0.0074 | -0.0024 | 0.0025 | 200.9 | 200.9 | 0.0046 | 0.0063 | 0.00545 | -0.0229 | -0.0676 | -0.04525 | 0.0137 | 0.0137 | -0.0425 | 0.0921 | 0.0248 | 4.152 | 4.175 | 4.1635 | 0.0134 | 0.0103 | 0.01185 | -0.0792 | -0.0792 | 0.0659 | 0.0705 | 0.0682 | 1.835 | 1.861 | 1.848
1 : 26 | CD | 1.267 | -0.0353 | -0.0137 | -0.0245 | -0.0558 | -0.0013 | -0.02855 | -0.0094 | -0.0387 | -0.02405 | 0.0298 | 0.0324 | 0.0311 | 0.0074 | 0.0079 | 0.00765 | -0.0074 | 0.001 | -0.0032 | 32.99 | 34.19 | 33.59 | 4.136 | 4.166 | 4.151 | 0.0232 | 0.0265 | 0.0243 | 0.024667 | 0.0019 | 0.0092 | 0.00555 | 864.5 | 899.7 | 882.1 | 0.3436 | 0.3235 | 0.33355 | 751.4 | 754.8 | 753.1 | 8.469 | 8.639 | 8.554 | 0.0326 | 0.0332 | 0.0329 | 0.0061 | 0.0085 | 0.0073 | 180.8 | 180.8 | 0.0114 | 0.0897 | 0.05055 | -0.0039 | -0.0467 | -0.0253 | 0.0072 | 0.0072 | -0.0736 | -0.1142 | -0.0939 | 3.664 | 3.747 | 3.7055 | 0.0181 | 0.008 | 0.01305 | -0.0434 | -0.0434 | 0.0615 | 0.0647 | 0.0631 | 2.037 | 1.608 | 1.8225
1 : 27 | CD | 1.297 | -0.0329 | -0.0239 | -0.0284 | -0.0558 | 0.0186 | -0.0186 | -0.0496 | -0.0425 | -0.04605 | 0.0288 | 0.0364 | 0.0326 | 0.0084 | 0.0081 | 0.00825 | 0.0062 | 0.0009 | 0.00355 | 37.6 | 37.93 | 37.765 | 3.965 | 3.952 | 3.9585 | 0.0151 | 0.0106 | 0.0091 | 0.0116 | 0.0073 | 0.0131 | 0.0102 | 0.1257 | 0.1355 | 0.1306 | 0.3258 | 0.3205 | 0.32315 | 819 | 834.4 | 826.7 | 9.118 | 9.095 | 9.1065 | 143.2 | 143.2 | 143.2 | 0.0105 | 0.003 | 0.00675 | 198.3 | 198.3 | 0.0023 | 0.0114 | 0.00685 | -0.002 | -0.0431 | -0.02255 | 0.0137 | 0.0137 | -0.0794 | -0.1668 | -0.1231 | 4.031 | 4.182 | 4.1065 | 0.0121 | 0.0096 | 0.01085 | -0.081 | -0.081 | 0.0675 | 0.066 | 0.06675 | 1.665 | 1.69 | 1.6775
1 : 28 | CD | 1.272 | -0.0345 | 0.0009 | -0.0168 | 0.0547 | 0.0097 | 0.0322 | 0.0047 | -0.043 | -0.01915 | 0.0332 | 0.034 | 0.0336 | 0.0068 | 0.0083 | 0.00755 | -0.0009 | 0.0009 | 0 | 35.34 | 36.46 | 35.9 | 3.904 | 3.691 | 3.7975 | 0.0384 | 0.0079 | 0.007 | 0.017767 | 0.0123 | 0.0108 | 0.01155 | -0.0056 | 0.0173 | 0.00585 | 0.3557 | 0.3539 | 0.3548 | 809.6 | 817 | 813.3 | 9.388 | 9.336 | 9.362 | 0.0606 | 0.0616 | 0.0611 | 0.0042 | 0.0089 | 0.00655 | 195.5 | 195.5 | 256.3 | 255.7 | 256 | 0.0017 | -0.0917 | -0.045 | 0.0362 | 0.0362 | -0.0868 | -0.0453 | -0.06605 | 4.035 | 4.072 | 4.0535 | 0.0131 | 0.0097 | 0.0114 | -0.15 | -0.15 | 0.0698 | 0.0704 | 0.0701 | 1.652 | 1.657 | 1.6545
1 : 29 | CD | 1.321 | -0.0329 | -0.0321 | -0.0325 | -0.0537 | 0.0254 | -0.01415 | -0.0243 | -0.0532 | -0.03875 | 0.0293 | 0.0297 | 0.0295 | 0.0079 | 0.008 | 0.00795 | -0.012 | 0.0011 | -0.00545 | 34.86 | 35.9 | 35.38 | 3.914 | 4.03 | 3.972 | 0.0057 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0064333 | 0.0053 | 0.0108 | 0.00805 | -0.0043 | 0.0076 | 0.00165 | 0.3291 | 0.3239 | 0.3265 | 791.5 | 788.7 | 790.1 | 8.911 | 8.866 | 8.8885 | 0.0415 | 0.0434 | 0.04245 | 0.0096 | 0.0133 | 0.01145 | 188.6 | 188.6 | 0.0432 | 0.0423 | 0.04275 | 0.0073 | 0.0018 | 0.00455 | 0.0256 | 0.0256 | -0.0505 | -0.1448 | -0.09765 | 3.897 | 3.835 | 3.866 | 0.0124 | 0.0101 | 0.01125 | -0.1122 | -0.1122 | 0.0665 | 0.0629 | 0.0647 | 574.2 | 603.1 | 588.65
1 : 30 | CO | 1.31 | -0.0353 | -0.027 | -0.03115 | -0.0685 | 0.005 | -0.03175 | -0.0477 | -0.0051 | -0.0264 | 0.1146 | 0.0291 | 0.07185 | 0.0079 | 0.0083 | 0.0081 | -0.0049 | 0.0009 | -0.002 | 32.01 | 32.73 | 32.37 | 0.0035 | 0.0691 | 0.0363 | 99.58 | 100.4 | 101.7 | 100.56 | 0.003 | 0.011 | 0.007 | 852.6 | 878.3 | 865.45 | 0.3601 | 0.3187 | 0.3394 | 736.2 | 739.2 | 737.7 | 8.233 | 8.28 | 8.2565 | 0.0318 | 0.0324 | 0.0321 | 0.0046 | -0.0072 | -0.0013 | 175.4 | 175.4 | -0.0034 | 0.0849 | 0.04075 | -0.0269 | -0.0316 | -0.02925 | 0.0062 | 0.0062 | -0.0518 | -0.1819 | -0.11685 | 3.508 | 3.566 | 3.537 | 0.0155 | 0.0041 | 0.0098 | -0.1429 | -0.1429 | 0.0631 | 0.0645 | 0.0638 | 1.994 | 1.567 | 1.7805
1 : 31 | CO | 1.296 | -0.034 | -0.0216 | -0.0278 | -0.0208 | 0.0082 | -0.0063 | -0.0664 | -0.0247 | -0.04555 | 0.1164 | 0.0359 | 0.07615 | 0.0078 | 0.0084 | 0.0081 | -0.0066 | 0.001 | -0.0028 | 36.27 | 37.34 | 36.805 | 0.0014 | -0.0556 | -0.0271 | 99.66 | 100.5 | 101.4 | 100.52 | 0.008 | 0.0136 | 0.0108 | 0.1212 | 0.1623 | 0.14175 | 0.3663 | 0.3484 | 0.35735 | 830.3 | 829.6 | 829.95 | 9.258 | 9.23 | 9.244 | 145.4 | 147.6 | 146.5 | 0.0074 | 0.0037 | 0.00555 | 196.8 | 196.8 | -0.0022 | -0.0046 | -0.0034 | -0.0002 | -0.0136 | -0.0069 | 0.01 | 0.01 | 0.0143 | -0.2317 | -0.1087 | 4.028 | 4.19 | 4.109 | 0.0129 | 0.0089 | 0.0109 | -0.1373 | -0.1373 | 0.0655 | 0.0657 | 0.0656 | 1.627 | 1.674 | 1.6505
1 : 32 | CO | 1.294 | -0.0346 | 0.0026 | -0.016 | 0.1041 | -0.0025 | 0.0508 | -0.0168 | -0.0292 | -0.023 | 0.12 | 0.0337 | 0.07685 | 0.0067 | 0.0085 | 0.0076 | -0.0049 | 0.0009 | -0.002 | 36.1 | 37.62 | 36.86 | 0.0021 | -0.0104 | -0.00415 | 102.2 | 102.9 | 103.7 | 102.9333 | 0.0158 | 0.0113 | 0.01355 | -0.0339 | 0.033 | -0.00045 | 0.3733 | 0.3639 | 0.3686 | 820.8 | 821.9 | 821.35 | 9.241 | 9.196 | 9.2185 | 0.0604 | 0.061 | 0.0607 | 0.0082 | -0.0005 | 0.00385 | 194.6 | 194.6 | 259.7 | 257.4 | 258.55 | 0.0373 | -0.0236 | 0.00685 | 0.0364 | 0.0364 | -0.0929 | -0.1016 | -0.09725 | 3.968 | 4.021 | 3.9945 | 0.0128 | 0.0094 | 0.0111 | -0.1642 | -0.1642 | 0.0664 | 0.0676 | 0.067 | 1.633 | 1.662 | 1.6475
1 : 33 | CO | 1.281 | -0.0356 | -0.027 | -0.0313 | -0.0745 | 0.0136 | -0.03045 | -0.0181 | -0.0379 | -0.028 | 0.1245 | 0.0324 | 0.07845 | 0.0074 | 0.0079 | 0.00765 | -0.006 | 0.001 | -0.0025 | 35.03 | 35.23 | 35.13 | 0.0036 | 0.0558 | 0.0297 | 99.06 | 99.4 | 100.7 | 99.72 | 0.0084 | 0.0111 | 0.00975 | -0.0273 | 0.0262 | -0.00055 | 0.3735 | 0.3446 | 0.35905 | 796.6 | 797.4 | 797 | 8.651 | 8.754 | 8.7025 | 0.0422 | 0.0428 | 0.0425 | 0.0158 | 0.0045 | 0.01015 | 188.7 | 188.7 | 0.0421 | 0.0522 | 0.04715 | -0.0178 | 0.0086 | -0.0046 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0279 | -0.0478 | -0.03785 | 3.941 | 3.906 | 3.9235 | 0.0122 | 0.0101 | 0.01115 | -0.1308 | -0.1308 | 0.0678 | 0.066 | 0.0669 | 576.6 | 604.6 | 590.6
1 : 34 | CU | 1.268 | -0.0321 | -0.0052 | -0.01865 | -0.007 | 0.0122 | 0.0026 | -0.0413 | -0.0386 | -0.03995 | 0.0245 | 0.0334 | 0.02895 | 0.007 | 0.0075 | 0.00725 | -0.0012 | 0.001 | -0.0001 | 32.44 | 33.23 | 32.835 | 0.0053 | 0.0892 | 0.04725 | 0.0264 | 0.0244 | 0.0217 | 0.024167 | 0.0029 | 0.0134 | 0.00815 | 880.9 | 900.6 | 890.75 | 0.3319 | 0.3291 | 0.3305 | 748.8 | 754.5 | 751.65 | 8.452 | 8.44 | 8.446 | 149 | 152.7 | 150.85 | 0.0049 | 0.0001 | 0.0025 | 179.9 | 179.9 | 0.0018 | 0.0909 | 0.04635 | 0.0201 | 0.0087 | 0.0144 | 0.0276 | 0.0276 | -0.015 | -0.1898 | -0.1024 | 3.626 | 3.811 | 3.7185 | 0.0192 | 0.0086 | 0.0139 | -0.1344 | -0.1344 | 0.0615 | 0.0654 | 0.06345 | 2.068 | 1.629 | 1.8485
1 : 35 | CU | 1.282 | -0.0343 | 0.0073 | -0.0135 | 0.066 | 0.0164 | 0.0412 | -0.0101 | -0.0232 | -0.01665 | 0.0285 | 0.0297 | 0.0291 | 0.0063 | 0.0074 | 0.00685 | -0.0088 | 0.001 | -0.0039 | 30.66 | 31.74 | 31.2 | 0.0028 | 0.0719 | 0.03735 | 0.0364 | 0.0065 | 0.0061 | 0.016333 | 0.0035 | 0.0099 | 0.0067 | 857.7 | 880.7 | 869.2 | 0.3089 | 0.3002 | 0.30455 | 719.8 | 726.2 | 723 | 8.064 | 8.107 | 8.0855 | 0.057 | 0.0571 | 0.05705 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0057 | 171.8 | 171.8 | 257.2 | 253 | 255.1 | 0.0618 | -0.0555 | 0.00315 | 0.045 | 0.045 | -0.0949 | -0.1428 | -0.11885 | 3.441 | 3.501 | 3.471 | 0.0181 | 0.008 | 0.01305 | -0.1363 | -0.1363 | 0.06 | 0.0668 | 0.0634 | 2.45 | 1.471 | 1.9605
1 : 36 | CU | 1.267 | -0.0347 | -0.0216 | -0.02815 | -0.0582 | 0.0079 | -0.02515 | -0.0275 | -0.0411 | -0.0343 | 0.0276 | 0.0284 | 0.028 | 0.0067 | 0.0071 | 0.0069 | 0.0021 | 0.001 | 0.00155 | 31.17 | 32.43 | 31.8 | 0.004 | -0.0254 | -0.0107 | 0.0068 | 0.0027 | 0.0067 | 0.0054 | -0.0005 | 0.0117 | 0.0056 | 878.8 | 904.7 | 891.75 | 0.321 | 0.313 | 0.317 | 710.6 | 716.3 | 713.45 | 8.008 | 8.027 | 8.0175 | 0.0399 | 0.0378 | 0.03885 | 0.0061 | 0.0079 | 0.007 | 169.6 | 169.6 | 0.0189 | 0.1397 | 0.0793 | -0.0024 | -0.0215 | -0.01195 | 0.0017 | 0.0017 | -0.158 | -0.0635 | -0.11075 | 3.521 | 3.432 | 3.4765 | 0.0183 | 0.0081 | 0.0132 | -0.1234 | -0.1234 | 0.0577 | 0.0652 | 0.06145 | 610.1 | 637.6 | 623.85
1 : 37 | MN | 1.271 | -0.0334 | -0.0008 | -0.0171 | 0.0567 | 0.0083 | 0.0325 | -0.0236 | -0.0384 | -0.031 | 0.0276 | 0.0329 | 0.03025 | 0.0061 | 0.008 | 0.00705 | 0.0057 | 0.0009 | 0.0033 | 34.83 | 35.94 | 35.385 | 0.0016 | -0.0107 | -0.00455 | 0.044 | 0.0131 | 0.0092 | 0.0221 | 0.013 | 0.0128 | 0.0129 | 0.1359 | 0.1349 | 0.1354 | 0.3328 | 0.3431 | 0.33795 | 811.8 | 812.5 | 812.15 | 8.966 | 8.961 | 8.9635 | 147.4 | 147.9 | 147.65 | 0.0099 | 0.0117 | 0.0108 | 192.7 | 192.7 | 254.6 | 250.3 | 252.45 | 0.0573 | 0.0009 | 0.0291 | 0.0441 | 0.0441 | -0.0116 | -0.2104 | -0.111 | 3.941 | 4.08 | 4.0105 | 0.0128 | 0.0093 | 0.01105 | -0.1651 | -0.1651 | 0.0662 | 0.0598 | 0.063 | 1.834 | 1.849 | 1.8415
1 : 38 | MN | 1.272 | -0.0338 | -0.0242 | -0.029 | -0.0133 | 0.0089 | -0.0022 | 0.0211 | -0.0231 | -0.001 | 0.0251 | 0.0335 | 0.0293 | 0.0079 | 0.0077 | 0.0078 | -0.0052 | 0.001 | -0.0021 | 33.68 | 35 | 34.34 | 0.0045 | 0.0166 | 0.01055 | 0.0061 | 0.0099 | 0.0054 | 0.0071333 | 0.0061 | 0.012 | 0.00905 | 0.0115 | 0.02 | 0.01575 | 0.3328 | 0.3156 | 0.3242 | 785 | 786.7 | 785.85 | 8.755 | 8.84 | 8.7975 | 146.1 | 150.4 | 148.25 | 0.0085 | 0.0119 | 0.0102 | 186 | 186 | 0.0284 | 0.0467 | 0.03755 | 0.006 | -0.035 | -0.0145 | 0.0237 | 0.0237 | 0.01 | -0.1575 | -0.07375 | 3.912 | 3.962 | 3.937 | 0.0126 | 0.0097 | 0.01115 | -0.059 | -0.059 | 0.0643 | 0.0585 | 0.0614 | 583.1 | 608.7 | 595.9
1 : 39 | NI | 1.282 | -0.0327 | -0.0164 | -0.02455 | 0.0912 | 0.0051 | 0.04815 | -0.0447 | 0.0009 | -0.0219 | 0.0305 | 0.032 | 0.03125 | 0.0058 | 0.0077 | 0.00675 | -0.0022 | 0.001 | -0.0006 | 33.12 | 33.91 | 33.515 | 0.0021 | -0.0873 | -0.0426 | 0.0392 | 0.0049 | 0.0071 | 0.017067 | 0.0165 | 0.013 | 0.01475 | -0.0093 | 0.0087 | -0.0003 | 0.3198 | 0.3361 | 0.32795 | 776.7 | 777.9 | 777.3 | 8.415 | 8.532 | 8.4735 | 0.0662 | 0.0677 | 0.06695 | 0.0091 | 0.0018 | 0.00545 | 184.2 | 184.2 | 250.5 | 246.3 | 248.4 | 0.0472 | 0.029 | 0.0381 | 0.0259 | 0.0259 | -0.0141 | -0.0845 | -0.0493 | 3.837 | 3.766 | 3.8015 | 0.0123 | 0.0075 | 0.0099 | -0.1211 | -0.1211 | 0.0641 | 0.0653 | 0.0647 | 570.4 | 605.6 | 588
1 : 40 | YPAD1 | 1.292 | -0.0333 | -0.0262 | -0.02975 | -0.0983 | -0.003 | -0.05065 | 0.0042 | -0.0259 | -0.01085 | 0.0273 | 0.0295 | 0.0284 | 0.0095 | 0.0091 | 0.0093 | -0.0064 | 0.0009 | -0.00275 | 55.68 | 59.24 | 57.46 | 0.0016 | -0.0489 | -0.02365 | 0.0056 | 0.0021 | 0.0043 | 0.004 | 0.0071 | 0.0132 | 0.01015 | -0.0323 | -0.0089 | -0.0206 | 0.3517 | 0.3344 | 0.34305 | 863.9 | 866.2 | 865.05 | 9.515 | 9.504 | 9.5095 | 0.0384 | 0.0406 | 0.0395 | 0.0097 | 0.0013 | 0.0055 | 188.8 | 188.8 | 0.0423 | 0.0418 | 0.04205 | 0.0004 | -0.0327 | -0.01615 | 0.0041 | 0.0041 | -0.0628 | -0.0045 | -0.03365 | 3.83 | 3.913 | 3.8715 | 0.0152 | 0.0114 | 0.0133 | -0.1334 | -0.1334 | 0.0762 | 0.0782 | 0.0772 | 1.811 | 1.866 | 1.8385
1 : 41 | YPAD2 | 1.288 | -0.0335 | -0.0286 | -0.03105 | -0.0189 | 0.0636 | 0.02235 | -0.0308 | -0.0212 | -0.026 | 0.0306 | 0.0335 | 0.03205 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0091 | -0.0012 | 0.001 | -0.0001 | 5.749 | 5.903 | 5.826 | 0.0027 | -0.0534 | -0.02535 | 0.0031 | 0.0113 | 0.01 | 0.0081333 | 0.0094 | 0.0162 | 0.0128 | -0.0003 | 0.0058 | 0.00275 | 0.4592 | 0.4362 | 0.4477 | 867.4 | 870 | 868.7 | 9.598 | 9.562 | 9.58 | 0.0372 | 0.0381 | 0.03765 | 0.0071 | 0.0018 | 0.00445 | 238.5 | 238.5 | 0.0153 | 0.0141 | 0.0147 | -0.0113 | -0.0216 | -0.01645 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0486 | -0.0687 | -0.01005 | 4.554 | 4.612 | 4.583 | 0.0094 | 0.0058 | 0.0076 | -0.0703 | -0.0703 | 0.0553 | 0.058 | 0.05665 | 1.738 | 1.773 | 1.7555

## ORP_data
sample | media_autoclave | metal | metal_date | ORP (mV) | Eh(V) | pH | conc_metal1 (mM) | conc_metal2 (mM)
CD1.1 | dark media | old metal | 2021-02-10 | 117.7 | 0.3177 | 6.77 | 0.048
CD2.2 | light media | old metal | 2021-02-10 | 118.6 | 0.3186 | 6.84 | 0.048
CO1.1 | dark media | old metal | 2021-05-06 | 118.2 | 0.3182 | 6.5 | 2.53
CO2.2 | light media | new metal | 2022-06-20 | 118.6 | 0.3186 | 6.62 | 2.53
CU1.1 | dark media | old metal | 2022-05-10 | 149.9 | 0.3499 | 4.81 | 14.62
CU2.2 | light media | new metal | 2022-06-04 | 151.7 | 0.3517 | 4.88 | 14.62
MN1.1 | dark media | old metal | 2022-06-20 | 123.3 | 0.3233 | 6.74 | 4
MN2.2 | light media | new metal | 2022-07-05 | 123.7 | 0.3237 | 6.8 | 4
NI1.1 | dark media | old metal | 2022-06-20 | 123.6 | 0.3236 | 6.1 | 5.87
NI2.2 | light media | new metal | 2022-07-05 | 124.4 | 0.3244 | 6.13 | 5.87
ZN1.1 | dark media | old metal | 2022-05-19 | 124.6 | 0.3246 | 5.97 | 8.4
ZN2.2 | light media | new metal | 2022-08-30 | 125.4 | 0.3254 | 6.05 | 8.4
CDCO | light media | new metal |  | 125.5 | 0.3255 | 6.74 | 0.0368 | 1.4375
CDCU | light media | new metal |  | 149.8 | 0.3498 | 4.99 | 0.0368 | 12.5
CDMN | light media | new metal |  | 126 | 0.326 | 6.92 | 0.0368 | 2.25
CDNI | light media | new metal |  | 125.7 | 0.3257 | 6.42 | 0.0368 | 3.68
CDZN | light media | new metal |  | 125.6 | 0.3256 | 6.23 | 0.0368 | 6.9
COCU | light media | new metal |  | 145 | 0.345 | 4.98 | 1.4375 | 12.5
COMN | light media | new metal |  | 125.6 | 0.3256 | 6.75 | 1.4375 | 2.25
CONI | light media | new metal |  | 124.4 | 0.3244 | 6.32 | 1.4375 | 3.68
COZN | light media | new metal |  | 125.7 | 0.3257 | 6.2 | 1.4375 | 6.9
CUMN | light media | new metal |  | 140.5 | 0.3405 | 4.98 | 12.5 | 2.25
CUNI | light media | new metal |  | 140.9 | 0.3409 | 4.95 | 12.5 | 3.68
CUZN | light media | new metal |  | 138 | 0.338 | 4.91 | 12.5 | 6.9
MNNI | light media | new metal |  | 125.4 | 0.3254 | 6.38 | 2.25 | 3.68
MNZN | light media | new metal |  | 120.5 | 0.3205 | 6.15 | 2.25 | 6.9
NIZN | light media | new metal |  | 121.2 | 0.3212 | 6.03 | 3.68 | 6.9
YPAD1 | dark media | no metal | 2023-03-13 | 119.9 | 0.3199 | 6.81
YPAD2 | light media | no metal | multiple dates jan-feb 2023 | 120.6 | 0.3206 | 6.92
distilled water |  |  |  | 119.7 | 0.3197
distilled water 2 |  |  |  | 122.5 | 0.3225